## JULIO 2025
Lago Bayano | [8 empty] | Lago Fortuna | [8 empty] | Lago Barrigón | [8 empty] | Lago Changuinola I
Histórico: |  |  | Caudal: | 191.857 | m³/s |  |  |  | Histórico: |  |  | Caudal: | 31.1995 | m³/s |  |  |  | Histórico: |  |  | Caudal: | 63.8892 | m³/s |  |  |  | Histórico: |  |  | Caudal: | 152.2247 | m³/s
|  |  | Generación: | 46.5127 | GW-h | [6 empty] | Generación: | 125.954 | GW-h | [6 empty] | Generación: | 48.3323 | GW-h | [6 empty] | Generación: | 90.6079 | GW-h
Día | Nivel, msnm |  | Generación Bruta |  | Caudal Afluente (m³/s) |  |  |  | Día | Nivel, msnm |  | Generación Bruta |  | Caudal Afluente (m³/s) |  |  |  | Día | Nivel, msnm |  | Generación Bruta |  | Caudal Afluente (m³/s) |  |  |  | Día | Nivel, msnm |  | Generación Bruta |  | Caudal Afluente (m³/s)
| Inicial 00:00 h | Histórico 00:00 h | Energía (MW-h) | Energía Acum. (GW-h) | Prom. Diario | Prom. Mes | Histórico Diario | Promedio Semanal |  | Inicial 00:00 h | Histórico 00:00 h | Energía (MW-h) | Energía Acum. (GW-h) | Prom. Diario | Prom. Mes | Histórico Diario | Promedio Semanal |  | Inicial 00:00 h | Histórico 00:00 h | Energía (MW-h) | Energía Acum. (GW-h) | Prom. Diario | Prom. Mes | Histórico Diario | Promedio Semanal |  | Inicial 00:00 h | Histórico 00:00 h | Energía (MW-h) | Energía Acum. (GW-h) | Prom. Diario | Prom. Mes | Histórico Diario | Promedio Semanal
1 | 59.13 | 54.9159 | 0 | 0 | 256.6519 | 256.6519 | 185.5363 | Semana 26 | 1 | 1037.69 | 1031.5986 | 1439.22 | 1.4392 | 22.2912 | 22.2912 | 37.5783 | Semana 26 | 1 | 217.24 | 217.4033 | 1596.31 | 1.5963 | 60.2695 | 60.2695 | 65.7157 | Semana 26 | 1 | 164.89 | 161.61 | 4717.4 | 4.7174 | 141.0708 | 141.0708 | 160.302 | Semana 26
2 | 59.2 | 54.9232 | 0 | 0 | 345.1904 | 300.9211 | 181.5851 | 323.4051 | 2 | 1037.916 | 1031.7889 | 971.51 | 2.4107 | 18.2772 | 20.2842 | 26.9332 | 25.0979 | 2 | 217.02 | 217.3767 | 1725.13 | 3.3214 | 54.3993 | 57.3344 | 65.9892 | 59.0146 | 2 | 164.39 | 161.8308 | 4742.8 | 4.7428 | 130.913 | 135.9919 | 145.8727 | 161.0869
3 | 59.295 | 54.9234 | 0 | 0 | 587.0592 | 396.3005 | 167.1607 |  | 3 | 1038.122 | 1031.8339 | 1385.97 | 3.7967 | 23.361 | 21.3098 | 32.1073 |  | 3 | 216.34 | 217.3933 | 576.16 | 3.8976 | 47.7398 | 54.1362 | 65.6989 |  | 3 | 163.79 | 161.8033 | 4739.74 | 4.7397 | 125.1228 | 132.3688 | 142.9059
4 | 59.458 | 54.9211 | 0 | 0 | 229.5564 | 354.6145 | 211.9625 |  | 4 | 1038.366 | 1031.9356 | 1003.28 | 4.8 | 15.8467 | 19.944 | 31.6505 |  | 4 | 217.29 | 217.4344 | 1176.18 | 5.0738 | 50.3728 | 53.1954 | 66.4554 |  | 4 | 163.13 | 161.8117 | 4159.3 | 4.1593 | 106.8484 | 125.9887 | 152.7282
5 | 59.519 | 54.9301 | 2977 | 2.977 | 183.5847 | 320.4085 | 186.1142 |  | 5 | 1038.523 | 1031.9885 | 5817.2 | 10.6172 | 26.5743 | 21.2701 | 37.6071 |  | 5 | 217.37 | 217.4956 | 2067.86 | 7.1416 | 77.2407 | 58.0044 | 63.4552 |  | 5 | 162.5 | 161.8267 | 3929.78 | 3.9298 | 100.3205 | 120.8551 | 131.7794
6 | 59.479 | 54.9382 | 2126 | 5.103 | 100.0313 | 283.679 | 195.166 |  | 6 | 1038.307 | 1032.1925 | 4950.42 | 15.5676 | 18.63 | 20.8301 | 29.625 |  | 6 | 217.05 | 217.4033 | 1843.43 | 8.9851 | 68.4029 | 59.7375 | 65.8549 |  | 6 | 161.88 | 161.6025 | 3755.76 | 3.7558 | 98.3795 | 117.1092 | 155.9062
7 | 59.441 | 54.9369 | 4144 | 9.247 | 119.1472 | 260.1744 | 178.8231 | Semana 27 | 7 | 1038.063 | 1032.1956 | 5584.96 | 21.1526 | 17.9136 | 20.4134 | 29.4641 |  | 7 | 216.74 | 217.3156 | 1447.52 | 10.4326 | 65.2574 | 60.5261 | 67.5039 |  | 7 | 161.29 | 161.6383 | 3261.32 | 3.2613 | 83.9269 | 112.3688 | 147.344 | Semana 27
8 | 59.346 | 54.9388 | 3875 | 13.122 | 102.2961 | 240.4397 | 178.0995 | 158.7835 | 8 | 1037.721 | 1032.1104 | 5115.96 | 26.2685 | 25.8812 | 21.0969 | 26.0721 | Semana 27 | 8 | 216.96 | 217.3172 | 1501.74 | 11.9343 | 60.7148 | 60.5497 | 66.0805 | Semana 27 | 8 | 160.74 | 161.5117 | 1368.73 | 1.3687 | 90.2868 | 109.6086 | 130.3577 | 108.1862
9 | 59.254 | 54.9374 | 4844 | 17.966 | 145.8018 | 229.9243 | 183.2088 |  | 9 | 1037.574 | 1032.0859 | 5150.77 | 31.4193 | 20.8121 | 21.0653 | 30.4085 | 21.4388 | 9 | 216.91 | 217.325 | 1479.07 | 13.4134 | 59.5584 | 60.4395 | 66.5416 | 63.5131 | 9 | 160.9 | 161.2408 | 2217.49 | 2.2175 | 112.6827 | 109.9502 | 137.6298
10 | 59.142 | 54.9304 | 4857 | 22.823 | 275.2266 | 234.4546 | 176.2214 |  | 10 | 1037.331 | 1032.1199 | 5434.69 | 36.854 | 24.1891 | 21.3776 | 32.8038 |  | 10 | 216.85 | 217.2444 | 1390.86 | 14.8043 | 61.3798 | 60.5335 | 68.1528 |  | 10 | 160.95 | 161.1117 | 3267.89 | 3.2679 | 168.8886 | 115.844 | 149.9792
11 | 59.066 | 54.926 | 4768 | 27.591 | 185.3966 | 229.9948 | 191.6903 |  | 11 | 1037.107 | 1032.1839 | 6391.12 | 43.2451 | 21.8788 | 21.4232 | 42.911 |  | 11 | 217.01 | 217.3128 | 1774.82 | 16.5791 | 67.0598 | 61.1268 | 66.2452 |  | 11 | 161.1 | 161.185 | 2015.09 | 2.0151 | 102.8184 | 114.6599 | 148.9349
12 | 58.968 | 54.9298 | 4396 | 31.987 | 325.2716 | 237.9345 | 206.2685 |  | 12 | 1036.701 | 1032.4297 | 6819.99 | 50.0651 | 20.7668 | 21.3685 | 32.5546 |  | 12 | 216.76 | 217.3011 | 1139.86 | 17.7189 | 62.2186 | 61.2178 | 66.0425 |  | 12 | 161.14 | 161.085 | 3679.84 | 3.6798 | 86.4202 | 112.3066 | 140.1247
13 | 58.921 | 54.9328 | 2924 | 34.911 | 97.4388 | 227.1271 | 207.5306 |  | 13 | 1036.197 | 1032.4565 | 6392.31 | 56.4574 | 19.3862 | 21.216 | 31.8455 |  | 13 | 217.37 | 217.2494 | 1747.79 | 19.4667 | 66.6948 | 61.6391 | 71.1597 |  | 13 | 160.46 | 160.9567 | 4438.13 | 4.4381 | 73.6616 | 109.3339 | 176.5644
14 | 58.855 | 54.9309 | 4219 | 39.13 | 103.5175 | 218.2979 | 191.3547 | Semana 28 | 14 | 1035.718 | 1032.5479 | 5912.37 | 62.3698 | 18.4057 | 21.0153 | 33.5027 | Semana 28 | 14 | 217.16 | 217.3028 | 1653.25 | 21.12 | 60.4513 | 61.5543 | 62.3026 | Semana 28 | 14 | 159.38 | 160.9092 | 2882.91 | 2.8829 | 73.4826 | 106.7731 | 194.1276 | Semana 28
15 | 58.748 | 54.9211 | 4066 | 43.196 | 65.8007 | 208.1314 | 201.4073 | 140.2903 | 15 | 1035.281 | 1032.7239 | 6353.16 | 68.7229 | 51.4181 | 23.0421 | 30.4616 | 32.0383 | 15 | 216.85 | 217.3067 | 1139.58 | 22.2596 | 58.2106 | 61.3314 | 64.5468 | 61.0336 | 15 | 158.84 | 161.3275 | 2009.82 | 2.0098 | 82.1781 | 105.1334 | 161.7264 | 82.044
16 | 58.634 | 54.9214 | 4017 | 47.213 | 110.6469 | 202.0386 | 218.9725 |  | 16 | 1035.431 | 1032.8312 | 6331.7 | 75.0546 | 24.4434 | 23.1297 | 34.1208 |  | 16 | 217.3 | 217.2861 | 1681.86 | 23.9414 | 61.303 | 61.3296 | 63.9955 |  | 16 | 158.69 | 161.2792 | 1916.93 | 1.9169 | 71.4172 | 103.0261 | 140.561
17 | 58.534 | 54.9346 | 4466 | 51.679 | 201.9373 | 202.0327 | 210.4893 |  | 17 | 1035.042 | 1032.9775 | 6712.1 | 81.7667 | 26.0208 | 23.2998 | 28.8916 |  | 17 | 216.98 | 217.3017 | 1455.04 | 25.3965 | 60.0345 | 61.2534 | 64.0772 |  | 17 | 158.48 | 161.0517 | 2588.8 | 2.5888 | 70.8197 | 101.1316 | 128.7824
18 | 58.445 | 54.9409 | 4482 | 56.161 | 77.4189 | 195.1097 | 188.4814 |  | 18 | 1034.612 | 1032.9599 | 6744.57 | 88.5113 | 63.8272 | 25.5513 | 31.4304 |  | 18 | 216.981 | 217.2811 | 1222.61 | 26.6191 | 58.3225 | 61.0906 | 64.9128 |  | 18 | 158.01 | 160.8417 | 1770.27 | 1.7703 | 116.3284 | 101.9759 | 148.3424
19 | 58.317 | 54.939 | 2931 | 59.092 | 136.0801 | 192.0028 | 181.7215 |  | 19 | 1034.957 | 1032.9524 | 6763.62 | 95.2749 | 58.8337 | 27.303 | 26.3093 |  | 19 | 217.3 | 217.42 | 1745.33 | 28.3644 | 68.362 | 61.4733 | 62.5198 |  | 19 | 158.24 | 160.93 | 2932.79 | 2.9328 | 209.1971 | 107.6191 | 140.8456
20 | 58.259 | 54.9372 | 613 | 59.705 | 46.6912 | 184.7373 | 188.0928 |  | 20 | 1035.192 | 1032.9851 | 5455.18 | 100.7301 | 60.1796 | 28.9468 | 29.7463 |  | 20 | 217.16 | 217.2828 | 1591.39 | 29.9558 | 58.8795 | 61.3436 | 62.2073 |  | 20 | 158.84 | 160.9258 | 3117.03 | 3.117 | 115.8845 | 108.0324 | 126.0749
21 | 58.25 | 54.9356 | 3656 | 63.361 | 168.9675 | 183.9863 | 178.5072 | Semana 29 | 21 | 1035.655 | 1033.1788 | 6820.13 | 107.5502 | 60.1402 | 30.4322 | 27.2176 | Semana 29 | 21 | 216.89 | 217.3472 | 1444.69 | 31.4005 | 63.0865 | 61.4266 | 66.4195 | Semana 29 | 21 | 158.57 | 160.7833 | 3563.18 | 3.5632 | 123.0026 | 108.7453 | 121.9038 | Semana 29
22 | 58.177 | 54.9427 | 3453 | 66.814 | 203.2052 | 184.8599 | 201.9381 | 143.0581 | 22 | 1035.898 | 1033.1501 | 6822.53 | 114.3728 | 36.3268 | 30.7002 | 32.0541 | 45.5109 | 22 | 217.03 | 217.335 | 1220.4 | 32.6209 | 60.2136 | 61.3715 | 65.6882 | 60.6951 | 22 | 158.19 | 160.5325 | 3832.51 | 3.8325 | 148.0499 | 110.5318 | 152.6105 | 139.5861
23 | 58.121 | 54.9539 | 2990 | 69.804 | 136.3018 | 182.7487 | 211.2606 |  | 23 | 1035.676 | 1033.169 | 6260.19 | 120.633 | 40.818 | 31.1401 | 28.9923 |  | 23 | 217.43 | 217.2422 | 1569.73 | 34.1906 | 59.064 | 61.2711 | 65.2051 |  | 23 | 157.92 | 160.5925 | 3278.38 | 3.2784 | 157.5932 | 112.578 | 193.7623
24 | 58.06 | 54.9645 | 2047 | 71.851 | 143.6449 | 181.1194 | 172.7782 |  | 24 | 1035.63 | 1033.128 | 6195.78 | 126.8287 | 35.7721 | 31.3331 | 26.2617 |  | 24 | 217.21 | 217.3061 | 1553.49 | 35.7441 | 58.5187 | 61.1564 | 64.0752 |  | 24 | 157.94 | 160.9625 | 3894.66 | 3.8947 | 127.4949 | 113.1995 | 148.2404
25 | 58.033 | 54.9686 | 2752 | 74.603 | 166.5162 | 180.5352 | 171.7658 |  | 25 | 1035.494 | 1033.0443 | 6420.14 | 133.2489 | 26.5063 | 31.14 | 31.1507 |  | 25 | 216.99 | 217.2778 | 1453.74 | 37.1978 | 56.7414 | 60.9798 | 65.7153 |  | 25 | 157.46 | 160.9633 | 4266.57 | 4.2666 | 95.8805 | 112.5068 | 147.6399
26 | 57.989 | 54.9725 | 2550 | 77.153 | 368.1373 | 187.7507 | 179.3125 |  | 26 | 1035.134 | 1032.9719 | 6456.36 | 139.7052 | 35.6894 | 31.315 | 34.5429 |  | 26 | 216.86 | 217.3056 | 1416.07 | 38.6139 | 64.3905 | 61.111 | 63.6725 |  | 26 | 156.54 | 160.9467 | 3544.42 | 3.5444 | 126.7638 | 113.0551 | 153.7452
27 | 58.014 | 54.9872 | 1493 | 78.646 | 197.028 | 188.0943 | 224.1633 |  | 27 | 1034.949 | 1033.0313 | 5636.78 | 145.342 | 32.2209 | 31.3485 | 34.8124 |  | 27 | 217.1 | 217.3228 | 1522.1 | 40.136 | 62.4658 | 61.1612 | 68.008 |  | 27 | 156.16 | 161.0042 | 1672.52 | 1.6725 | 231.7789 | 117.4523 | 154.1978
28 | 58.022 | 55.011 | 1814 | 80.46 | 170.3496 | 187.4606 | 208.1955 | Semana 30 | 28 | 1034.823 | 1033.1927 | 6306.51 | 151.6485 | 73.5573 | 32.856 | 35.2138 | Semana 30 | 28 | 217.09 | 217.34 | 1818.28 | 41.9543 | 78.1655 | 61.7685 | 66.2213 | Semana 30 | 28 | 157.45 | 161.1342 | 4201.34 | 4.2013 | 204.0743 | 120.5459 | 190.6371 | Semana 30
29 | 58.011 | 55.0276 | 1444 | 81.904 | 42.5948 | 182.4652 | 182.6262 | 118.912 | 29 | 1035.431 | 1033.4373 | 4771.61 | 156.4201 | 37.6771 | 33.0222 | 28.1426 | 39.4237 | 29 | 217.22 | 217.3217 | 1955.32 | 43.9096 | 80.3066 | 62.4077 | 61.5717 | 67.4453 | 29 | 157.52 | 161.5158 | 4032.32 | 4.0323 | 167.2137 | 122.1552 | 168.1527 | 154.0238
30 | 57.973 | 55.0423 | 2217 | 84.121 | 195.4711 | 182.8987 | 235.0978 |  | 30 | 1035.546 | 1033.4864 | 6050.24 | 162.4704 | 37.3255 | 33.1657 | 27.8502 |  | 30 | 217.21 | 217.3211 | 1755.67 | 45.6653 | 65.3984 | 62.5074 | 61.9892 |  | 30 | 157.33 | 161.485 | 3488.3 | 3.4883 | 118.0371 | 122.0179 | 170.9566
31 | 57.956 | 55.0651 | 2217 | 86.338 | 50.4757 | 178.627 | 208.8064 |  | 31 | 1035.463 | 1033.4923 | 6044.35 | 168.5147 | 29.7836 | 33.0566 | 27.1683 |  | 31 | 216.93 | 217.3256 | 1387.64 | 47.0529 | 58.9836 | 62.3938 | 58.2481 |  | 31 | 156.91 | 161.45 | 2373.75 | 2.3737 | 113.7575 | 121.7514 | 144.698
1 | 57.894 | 55.0952 | [6 empty] | 1 | 1035.229 | 1033.508 | [6 empty] | 1 | 217 | 217.2728 | [6 empty] | 1 | 156.88 | 161.2508
Gráficos de Caudales [m3/s] y Niveles de Embalses [msnm]
CÓDIGO DE COLORES
Niveles Registrados
Niveles Ajustados
Niveles del CND
Caudal incluye vertido
Balance Hídrico de los Embalses Principales Julio 2025
Dirección de Hidrología
62.5 m.s.n.m Nivel Máximo de Operación
50.0 m.s.n.m Nivel Mínimo de Operación
165 m.s.n.m Nivel Máximo de Operación
150 m.s.n.m Nivel Mínimo de Operación

## AGOSTO 2025
Lago Bayano | [8 empty] | Lago Fortuna | [8 empty] | Lago Barrigón | [8 empty] | Lago Changuinola I
Histórico: |  |  | Caudal: | 209.7246 | m³/s |  |  |  | Histórico: |  |  | Caudal: | 28.4391 | m³/s |  |  |  | Histórico: |  |  | Caudal: | 71.1953 | m³/s |  |  |  | Histórico: |  |  | Caudal: | 114.6651 | m³/s
|  |  | Generación: | 42.8125 | GW-h | [6 empty] | Generación: | 138.1094 | GW-h | [6 empty] | Generación: | 53.3555 | GW-h | [6 empty] | Generación: | 77.3834 | GW-h
Día | Nivel, msnm |  | Generación Bruta |  | Caudal Afluente (m³/s) |  |  |  | Día | Nivel, msnm |  | Generación Bruta |  | Caudal Afluente (m³/s) |  |  |  | Día | Nivel, msnm |  | Generación Bruta |  | Caudal Afluente (m³/s) |  |  |  | Día | Nivel, msnm |  | Generación Bruta |  | Caudal Afluente (m³/s)
| Inicial 00:00 h | Histórico 00:00 h | Energía (MW-h) | Energía Acum. (GW-h) | Prom. Diario | Prom. Mes | Histórico Diario | Promedio Semanal |  | Inicial 00:00 h | Histórico 00:00 h | Energía (MW-h) | Energía Acum. (GW-h) | Prom. Diario | Prom. Mes | Histórico Diario | Promedio Semanal |  | Inicial 00:00 h | Histórico 00:00 h | Energía (MW-h) | Energía Acum. (GW-h) | Prom. Diario | Prom. Mes | Histórico Diario | Promedio Semanal |  | Inicial 00:00 h | Histórico 00:00 h | Energía (MW-h) | Energía Acum. (GW-h) | Prom. Diario | Prom. Mes | Histórico Diario | Promedio Semanal
1 | 57.894 | 55.0952 | 2094 | 2.094 | 57.5528 | 57.5528 | 201.8082 |  | 1 | 1035.229 | 1033.508 | 6140.21 | 6.1402 | 25.9779 | 25.9779 | 27.6776 |  | 1 | 217 | 217.2728 | 1582.68 | 1.5827 | 59.3516 | 59.3516 | 61.7647 |  | 1 | 156.8 | 161.2508 | 2881.29 | 2.8813 | 89.2816 | 89.2816 | 134.9375
2 | 57.838 | 55.1028 | 3692 | 5.786 | 236.9378 | 147.2453 | 193.6309 |  | 2 | 1034.898 | 1033.4506 | 6668.14 | 12.8084 | 59.5927 | 42.7853 | 26.0754 |  | 2 | 216.76 | 217.3072 | 1349.61 | 2.9323 | 59.9697 | 59.6607 | 63.9172 |  | 2 | 156.35 | 161.0292 | 2309.24 | 2.3092 | 86.0138 | 87.6477 | 132.6363
3 | 57.782 | 55.1051 | 4210 | 9.996 | 256.5477 | 183.6794 | 187.0653 | Semana 31 | 3 | 1035.165 | 1033.2925 | 6753.1 | 19.5615 | 56.1213 | 47.2306 | 30.7522 | Semana 31 | 3 | 216.93 | 217.3356 | 1551.8 | 4.4841 | 69.4618 | 62.9277 | 64.5509 | Semana 31 | 3 | 156.09 | 160.8667 | 1326.83 | 1.3268 | 176.9311 | 117.4088 | 127.9179 | Semana 31
4 | 57.713 | 55.1047 | 4012 | 14.008 | 288.8965 | 209.9837 | 179.4577 | 188.1872 | 4 | 1035.345 | 1033.1971 | 6736.54 | 26.298 | 35.1831 | 44.2188 | 29.5392 | 42.9398 | 4 | 217.15 | 217.4422 | 1806.56 | 6.2906 | 70.2539 | 64.7593 | 62.2422 | 65.3519 | 4 | 157.03 | 160.6725 | 1595.58 | 1.5956 | 130.5249 | 120.6878 | 115.373 | 155.2409
5 | 57.661 | 55.1035 | 1989.31 | 15.9973 | 246.0624 | 217.1994 | 199.8533 |  | 5 | 1035.106 | 1033.1033 | 6644.95 | 32.9429 | 44.9699 | 44.369 | 29.5508 |  | 5 | 216.98 | 217.3556 | 1676.87 | 7.9675 | 70.1651 | 65.8404 | 63.0857 |  | 5 | 157.45 | 160.4675 | 2139.08 | 2.1391 | 138.2068 | 124.1916 | 116.6666
6 | 57.667 | 55.1029 | 185 | 16.1823 | 137.0515 | 203.8414 | 180.4763 |  | 6 | 1035.079 | 1033.0448 | 5579.81 | 38.5228 | 48.0939 | 44.9898 | 33.0943 |  | 6 | 217.02 | 217.2828 | 1562.28 | 9.5298 | 63.6765 | 65.4798 | 65.7109 |  | 6 | 157.73 | 160.1542 | 2572.4 | 2.5724 | 264.1805 | 147.5231 | 110.512
7 | 57.7 | 55.1036 | 2434 | 18.6163 | 63.2901 | 183.7627 | 178.2702 |  | 7 | 1035.285 | 1033.1281 | 5966.86 | 44.4896 | 31.1767 | 43.0165 | 27.7854 |  | 7 | 216.99 | 217.2894 | 1524.62 | 11.0544 | 63.371 | 65.1785 | 65.2789 |  | 7 | 158.94 | 159.7267 | 3746.51 | 3.7465 | 174.0219 | 151.3086 | 103.1661
8 | 57.633 | 55.114 | 2282 | 20.8983 | 88.6549 | 171.8742 | 208.892 |  | 8 | 1035.089 | 1033.0771 | 6376.07 | 50.8657 | 25.4411 | 40.8196 | 26.5951 |  | 8 | 217.01 | 217.2433 | 1504.75 | 12.5592 | 60.5651 | 64.6018 | 68.9974 |  | 8 | 158.94 | 159.325 | 3438.3 | 3.4383 | 116.8071 | 146.996 | 102.1181
9 | 57.579 | 55.1313 | 4463 | 25.3613 | 263.1894 | 182.0203 | 234.2231 |  | 9 | 1034.705 | 1032.9059 | 5893.98 | 56.7597 | 21.6444 | 38.689 | 27.9331 |  | 9 | 216.95 | 217.3644 | 1307.73 | 13.8669 | 55.9279 | 63.6381 | 67.2256 |  | 9 | 158.56 | 158.8725 | 2109.06 | 2.1091 | 106.4038 | 142.4857 | 95.2475
10 | 57.501 | 55.157 | 3476 | 28.8373 | 212.3797 | 185.0563 | 258.8479 | Semana 32 | 10 | 1034.312 | 1032.7641 | 5789.14 | 62.5488 | 19.4769 | 36.7678 | 27.2755 | Semana 32 | 10 | 217.03 | 217.3739 | 1142.45 | 15.0093 | 54.2949 | 62.7038 | 68.077 | Semana 32 | 10 | 158.58 | 158.5558 | 1409.98 | 1.41 | 89.0747 | 137.1446 | 100.3745 | Semana 32
11 | 57.443 | 55.1883 | 3566 | 32.4033 | 89.7882 | 176.3955 | 217.1469 | 192.9477 | 11 | 1033.88 | 1032.6324 | 6901.3 | 69.4501 | 21.2939 | 35.3611 | 26.4785 | 33.1672 | 11 | 217.32 | 217.33 | 1787.69 | 16.797 | 62.466 | 62.6821 | 67.3686 | 63.2966 | 11 | 158.71 | 158.3167 | 1188.7 | 1.1887 | 93.5164 | 133.1784 | 97.8701 | 109.3925
12 | 57.342 | 55.1984 | 4311 | 36.7143 | 136.5671 | 173.0765 | 208.9254 |  | 12 | 1033.277 | 1032.4741 | 6962.32 | 76.4124 | 23.9488 | 34.4101 | 24.6077 |  | 12 | 216.87 | 217.2967 | 1164.31 | 17.9613 | 58.7224 | 62.3522 | 68.6837 |  | 12 | 158.96 | 158.015 | 1815.38 | 1.8154 | 85.3323 | 129.1913 | 108.6461
13 | 57.227 | 55.2069 | 4026 | 40.7403 | 97.1411 | 167.2353 | 203.1867 |  | 13 | 1032.702 | 1032.2935 | 6669.94 | 83.0824 | 26.8455 | 33.8282 | 25.0468 |  | 13 | 217.3 | 217.3861 | 1546.53 | 19.5079 | 59.4145 | 62.1262 | 69.9328 |  | 13 | 158.91 | 157.9158 | 0 | 0 | 87.3617 | 125.9736 | 120.907
14 | 57.109 | 55.2232 | 4026 | 44.7663 | 323.6207 | 178.4057 | 242.2015 |  | 14 | 1032.235 | 1032.0731 | 6703.3 | 89.7857 | 87.9676 | 37.6953 | 25.0516 |  | 14 | 217.13 | 217.365 | 1635.62 | 21.1435 | 72.8071 | 62.8891 | 67.2799 |  | 14 | 159.54 | 157.8708 | 6 | 0.006 | 137.4893 | 126.7961 | 110.0445
15 | 57.064 | 55.2543 | 1037 | 45.8033 | 227.9478 | 181.7085 | 196.3571 |  | 15 | 1033.187 | 1031.8955 | 4966.95 | 94.7526 | 30.993 | 37.2485 | 31.9727 |  | 15 | 217.35 | 217.455 | 2007.98 | 23.1515 | 79.4435 | 63.9927 | 65.8991 |  | 15 | 160.58 | 157.775 | 2091.74 | 2.0917 | 166.5688 | 129.4477 | 116.0349
16 | 57.098 | 55.2751 | 0 | 45.8033 | 104.7771 | 176.9003 | 215.3441 |  | 16 | 1033.132 | 1032.0639 | 5026.37 | 99.779 | 21.882 | 36.2881 | 34.9855 |  | 16 | 217.22 | 217.4156 | 1893.51 | 25.045 | 72.3328 | 64.514 | 70.3883 |  | 16 | 161.12 | 157.7683 | 4376.37 | 4.3764 | 124.2031 | 129.1199 | 119.8005
17 | 57.128 | 55.301 | 0 | 45.8033 | 185.1252 | 177.3841 | 175.5152 | Semana 33 | 17 | 1032.858 | 1032.3544 | 1288.86 | 101.0678 | 23.6056 | 35.542 | 28.2018 | Semana 33 | 17 | 216.99 | 217.4333 | 1281.31 | 26.3263 | 59.0243 | 64.1911 | 70.8878 | Semana 33 | 17 | 160.51 | 157.7625 | 3649.91 | 3.6499 | 138.9969 | 129.7009 | 106.9033 | Semana 33
18 | 57.184 | 55.309 | 1043 | 46.8463 | 124.1897 | 174.4289 | 191.615 | 272.3126 | 18 | 1033.207 | 1032.3733 | 2474.25 | 103.5421 | 25.2436 | 34.9699 | 32.7677 | 20.3694 | 18 | 217.24 | 217.4706 | 2151.11 | 28.4774 | 76.8687 | 64.8954 | 75.8682 | 64.6546 | 18 | 160.27 | 157.6008 | 3541.29 | 3.5413 | 150.2496 | 130.8425 | 109.1611 | 111.61
19 | 57.184 | 55.3228 | 2627 | 49.4733 | 126.5269 | 171.9077 | 202.2588 |  | 19 | 1033.413 | 1032.5184 | 4143.42 | 107.6855 | 21.0148 | 34.2354 | 29.9959 |  | 19 | 216.76 | 217.3572 | 1856.02 | 30.3334 | 68.385 | 65.079 | 75.512 |  | 19 | 160.16 | 157.41 | 3501.96 | 3.502 | 112.1686 | 129.8596 | 119.0462
20 | 57.1275 | 55.34 | 4081 | 53.5543 | 123.6109 | 169.4929 | 197.8224 |  | 20 | 1033.268 | 1032.487 | 4437.49 | 112.123 | 18.4221 | 33.4447 | 26.1414 |  | 20 | 216.42 | 217.435 | 1071.56 | 31.405 | 58.0628 | 64.7282 | 71.9151 |  | 20 | 159.74 | 157.38 | 3288.57 | 3.2886 | 92.3259 | 127.9829 | 116.3091
21 | 57.015 | 55.3546 | 3588 | 57.1423 | 858.2192 | 202.2894 | 198.8755 |  | 21 | 1033.015 | 1032.3188 | 4424.3 | 116.5473 | 16.6806 | 32.6464 | 26.3067 |  | 21 | 216.97 | 217.3783 | 1392.01 | 32.797 | 56.1796 | 64.3212 | 71.0102 |  | 21 | 159.22 | 157.2717 | 3998.79 | 3.9988 | 89.4804 | 126.1495 | 109.4496
22 | 57.161 | 55.3704 | 4281 | 61.4233 | 383.7389 | 210.5371 | 221.1552 |  | 22 | 1032.72 | 1032.2146 | 4557.5 | 121.1048 | 15.737 | 31.8778 | 35.5936 |  | 22 | 216.92 | 217.4506 | 1424.14 | 34.2211 | 61.7291 | 64.2033 | 72.0421 |  | 22 | 158.4 | 157.2475 | 3549.54 | 3.5495 | 73.8458 | 123.7721 | 117.4082
23 | 57.126 | 55.3952 | 2186 | 63.6093 | 198.9563 | 210.0336 | 210.9558 |  | 23 | 1032.375 | 1032.2652 | 4352.24 | 125.457 | 15.3371 | 31.1587 | 29.3776 |  | 23 | 217.04 | 217.4444 | 1306.51 | 35.5277 | 64.7334 | 64.2264 | 73.5897 |  | 23 | 157.59 | 157.2275 | 3666.26 | 3.6663 | 88.1636 | 122.2239 | 112.4001
24 | 57.109 | 55.4246 | 1109 | 64.7183 | 70.2016 | 204.2072 | 228.1414 | Semana 34 | 24 | 1032.049 | 1032.1313 | 3491.56 | 128.9486 | 16.8556 | 30.5627 | 27.261 | Semana 34 | 24 | 217.48 | 217.3433 | 1825.03 | 37.3527 | 60.213 | 64.0592 | 77.2308 | Semana 34 | 24 | 156.84 | 157.17 | 3219.08 | 3.2191 | 79.6328 | 120.4492 | 123.3349 | Semana 34
25 | 57.089 | 55.465 | 2791 | 67.5093 | 47.4909 | 197.9386 | 226.564 | 251.719 | 25 | 1031.901 | 1031.9712 | 4193.51 | 133.1421 | 17.2435 | 30.0299 | 26.3232 | 16.9568 | 25 | 216.88 | 217.4383 | 1234.74 | 38.5874 | 56.1701 | 63.7436 | 76.6306 | 59.5868 | 25 | 156.17 | 157.2567 | 2984.82 | 2.9848 | 73.2763 | 118.5623 | 116.8631 | 100.6318
26 | 57 | 55.5033 | 2970 | 70.4793 | 621.4232 | 214.2264 | 245.9472 |  | 26 | 1031.641 | 1031.9875 | 4542.02 | 137.6841 | 21.2569 | 29.6925 | 28.7945 |  | 26 | 217.09 | 217.3883 | 1254.1 | 39.8415 | 53.6571 | 63.3556 | 79.1395 |  | 26 | 155.52 | 157.1592 | 2772.48 | 2.7725 | 103.4868 | 117.9825 | 125.5522
27 | 57.092 | 55.5458 | 3165 | 73.6443 | 420.1355 | 221.8527 | 242.568 |  | 27 | 1031.415 | 1032.0741 | 4621.02 | 142.3051 | 17.9043 | 29.2559 | 28.0591 |  | 27 | 217.17 | 217.445 | 1345.32 | 41.1868 | 62.3115 | 63.317 | 80.4618 |  | 27 | 155.22 | 157.0883 | 2532.8 | 2.5328 | 118.3179 | 117.9949 | 124.5847
28 | 57.111 | 55.5791 | 2311 | 75.9553 | 240.6963 | 222.5257 | 216.1983 |  | 28 | 1031.087 | 1032.0502 | 3677.68 | 145.9828 | 15.5368 | 28.766 | 28.9646 |  | 28 | 217.45 | 217.4522 | 1747.74 | 42.9346 | 57.7733 | 63.119 | 81.5046 |  | 28 | 155.15 | 157.0442 | 3140.38 | 3.1404 | 143.2966 | 118.8985 | 108.8039
29 | 57.103 | 55.6039 | 2220 | 78.1753 | 163.129 | 220.4775 | 215.6236 |  | 29 | 1030.864 | 1032.0697 | 3920.54 | 149.9034 | 14.5631 | 28.2762 | 31.5441 |  | 29 | 216.88 | 217.5122 | 1184.03 | 44.1186 | 62.2491 | 63.089 | 84.5627 |  | 29 | 155.06 | 156.7317 | 3694.16 | 3.6942 | 98.2483 | 118.1865 | 116.2833
30 | 57.073 | 55.6177 | 2312 | 80.4873 | 112.6934 | 216.8847 | 196.069 | Semana 35 | 30 | 1030.569 | 1032.0665 | 4275.28 | 154.1787 | 16.1174 | 27.8709 | 24.5696 | Semana 35 | 30 | 217.42 | 217.5606 | 1632.99 | 45.7516 | 59.7055 | 62.9762 | 78.0229 | Semana 35 | 30 | 154.32 | 156.7458 | 3960.95 | 3.9609 | 78.9585 | 116.8789 | 126.3372 | Semana 35
31 | 57.023 | 55.6319 | 1921 | 82.4083 | 633.6768 | 230.3296 | 226.4682 |  | 31 | 1030.244 | 1031.9714 | 3650.07 | 157.8287 | 35.0412 | 28.1022 | 23.2902 |  | 31 | 217.12 | 217.4983 | 1341.05 | 47.0926 | 52.2759 | 62.631 | 78.274 |  | 31 | 153.26 | 156.9917 | 2744.04 | 2.744 | 80.2857 | 115.6984 | 109.9296
1 | 57.157 | 55.6575 | [6 empty] | 1 | 1030.53 | 1031.8862 | [6 empty] | 1 | 217 | 217.4839 | [6 empty] | 1 | 152.71 | 156.9
Gráficos de Caudales [m3/s] y Niveles de Embalses [msnm]
CÓDIGO DE COLORES
Niveles Registrados
Niveles Ajustados
Niveles del CND
Caudal incluye vertido
Balance Hídrico de los Embalses Principales Agosto 2025
Dirección de Hidrología
62.5 m.s.n.m Nivel Máximo de Operación
50.0 m.s.n.m Nivel Mínimo de Operación
165 m.s.n.m Nivel Máximo de Operación
150 m.s.n.m Nivel Mínimo de Operación

## SEPTIEMBRE 2025
Lago Bayano | [8 empty] | Lago Fortuna | [8 empty] | Lago Barrigón | [8 empty] | Lago Changuinola I
Histórico: |  |  | Caudal: | 222.1863 | m³/s |  |  |  | Histórico: |  |  | Caudal: | 25.4362 | m³/s |  |  |  | Histórico: |  |  | Caudal: | 80.6013 | m³/s |  |  |  | Histórico: |  |  | Caudal: | 121.401 | m³/s
|  |  | Generación: | 40.351 | GW-h | [6 empty] | Generación: | 117.9311 | GW-h | [6 empty] | Generación: | 60.606 | GW-h | [6 empty] | Generación: | 63.2287 | GW-h
Día | Nivel, msnm |  | Generación Bruta |  | Caudal Afluente (m³/s) |  |  |  | Día | Nivel, msnm |  | Generación Bruta |  | Caudal Afluente (m³/s) |  |  |  | Día | Nivel, msnm |  | Generación Bruta |  | Caudal Afluente (m³/s) |  |  |  | Día | Nivel, msnm |  | Generación Bruta |  | Caudal Afluente (m³/s)
| Inicial 00:00 h | Histórico 00:00 h | Energía (MW-h) | Energía Acum. (GW-h) | Prom. Diario | Prom. Mes | Histórico Diario | Promedio Semanal |  | Inicial 00:00 h | Histórico 00:00 h | Energía (MW-h) | Energía Acum. (GW-h) | Prom. Diario | Prom. Mes | Histórico Diario | Promedio Semanal |  | Inicial 00:00 h | Histórico 00:00 h | Energía (MW-h) | Energía Acum. (GW-h) | Prom. Diario | Prom. Mes | Histórico Diario | Promedio Semanal |  | Inicial 00:00 h | Histórico 00:00 h | Energía (MW-h) | Energía Acum. (GW-h) | Prom. Diario | Prom. Mes | Histórico Diario | Promedio Semanal
1 | 57.157 | 55.6575 | 3302 | 3.302 | 623.8757 | 623.8757 | 214.7374 |  | 1 | 1030.53 | 1031.8862 | 4504.53 | 4.5045 | 42.7936 | 42.7936 | 24.4288 |  | 1 | 217 | 217.4839 | 1457.19 | 1.4572 | 65.7663 | 65.7663 | 78.6111 |  | 1 | 152.71 | 156.9 | 2866.25 | 2.8662 | 93.3373 | 93.3373 | 109.9643
2 | 57.237 | 55.6647 | 3136 | 6.438 | 342.2117 | 483.0437 | 252.4791 | Semana 35 | 2 | 1030.856 | 1031.8712 | 4337.94 | 8.8425 | 22.0784 | 32.436 | 21.454 | Semana 35 | 2 | 217.23 | 217.4989 | 1712.44 | 3.1696 | 62.1182 | 63.9423 | 76.9134 | Semana 35 | 2 | 152.22 | 156.8392 | 2988.88 | 2.9889 | 85.8385 | 89.5879 | 98.2789 | Semana 35
3 | 57.232 | 55.6913 | 4651 | 11.089 | 255.0771 | 407.0548 | 215.9667 | 371.209 | 3 | 1030.679 | 1031.7665 | 4628.83 | 13.4713 | 22.6735 | 29.1818 | 29.3207 | 31.7683 | 3 | 216.89 | 217.4706 | 1406.58 | 4.5762 | 56.3275 | 61.404 | 77.6151 | 60.3701 | 3 | 151.59 | 156.4717 | 2667.41 | 2.6674 | 79.654 | 86.2766 | 98.7837 | 105.4823
4 | 57.141 | 55.7071 | 3670 | 14.759 | 312.151 | 383.3289 | 217.4448 |  | 4 | 1030.461 | 1031.8032 | 4619.08 | 18.0904 | 52.347 | 34.9731 | 24.0636 |  | 4 | 216.82 | 217.3894 | 1206.01 | 5.7822 | 62.4352 | 61.6618 | 77.0135 |  | 4 | 151.03 | 156.245 | 1529.17 | 1.5292 | 154.3845 | 103.3036 | 104.2869
5 | 57.106 | 55.7261 | 2630 | 17.389 | 322.7295 | 371.209 | 203.3534 |  | 5 | 1031.011 | 1031.7781 | 3017.67 | 21.108 | 18.9492 | 31.7683 | 23.3379 |  | 5 | 217.33 | 217.3983 | 1636.11 | 7.4183 | 55.2031 | 60.3701 | 79.2273 |  | 5 | 151.72 | 156.1275 | 2544.1 | 2.5441 | 114.1972 | 105.4823 | 102.7703
6 | 57.113 | 55.7413 | 4110 | 21.499 | 101.7239 | 326.2948 | 210.6883 |  | 6 | 1030.99 | 1031.6996 | 0 | 21.108 | 17.6652 | 29.4178 | 19.4912 |  | 6 | 216.84 | 217.3672 | 398.81 | 7.8171 | 27.5293 | 54.8966 | 78.4195 |  | 6 | 151.56 | 156.0525 | 1907.03 | 1.907 | 118.6494 | 107.6768 | 113.1041
7 | 56.992 | 55.7552 | 3018 | 24.517 | 172.6332 | 304.3432 | 221.5554 |  | 7 | 1031.434 | 1031.5488 | 491.42 | 21.5995 | 14.0274 | 27.2192 | 21.5111 |  | 7 | 217.27 | 217.4722 | 1010.76 | 8.8279 | 35.4382 | 52.1168 | 76.6249 |  | 7 | 151.73 | 156.0783 | 1878.89 | 1.8789 | 143.9909 | 112.8645 | 118.9228
8 | 56.935 | 55.7822 | 2804 | 27.321 | 230.9845 | 295.1733 | 209.3597 | Semana 36 | 8 | 1031.702 | 1031.5061 | 3939.59 | 25.5391 | 25.9825 | 27.0646 | 21.8232 | Semana 36 | 8 | 217.02 | 217.5328 | 1243.76 | 10.0717 | 59.9403 | 53.0948 | 79.0431 | Semana 36 | 8 | 152.16 | 156.1725 | 1680.52 | 1.6805 | 113.1081 | 112.895 | 120.3777 | Semana 36
9 | 56.905 | 55.8073 | 3626 | 30.947 | 171.8125 | 281.4666 | 216.4323 | 178.9906 | 9 | 1031.699 | 1031.4525 | 4114.53 | 29.6536 | 19.3026 | 26.2022 | 26.2325 | 18.817 | 9 | 217.37 | 217.4356 | 1743.57 | 11.8152 | 58.3907 | 53.6832 | 80.6145 | 49.6167 | 9 | 152.38 | 156.2033 | 1849.51 | 1.8495 | 101.0376 | 111.5775 | 116.6022 | 103.2166
10 | 56.824 | 55.8271 | 4535 | 35.482 | 115.3659 | 264.8565 | 225.8066 |  | 10 | 1031.501 | 1031.4716 | 4127.68 | 33.7813 | 16.2163 | 25.2036 | 27.6741 |  | 10 | 216.83 | 217.5517 | 1270.15 | 13.0854 | 51.7165 | 53.4865 | 83.1744 |  | 10 | 152.41 | 156.0933 | 1763.85 | 1.7638 | 86.7422 | 109.0939 | 120.2059
11 | 56.687 | 55.8511 | 4489 | 39.971 | 233.2718 | 261.9852 | 209.1919 |  | 11 | 1031.221 | 1031.5164 | 4520.97 | 38.3022 | 15.9118 | 24.3589 | 27.5762 |  | 11 | 216.8 | 217.47 | 1267.95 | 14.3533 | 52.3813 | 53.3861 | 83.0035 |  | 11 | 152.34 | 156.2217 | 2002.57 | 2.0026 | 83.3004 | 106.7491 | 117.8636
12 | 56.59 | 55.8715 | 4054 | 44.025 | 227.1425 | 259.0816 | 239.1621 |  | 12 | 1030.857 | 1031.5252 | 4546.81 | 42.849 | 22.6135 | 24.2134 | 28.5832 |  | 12 | 216.8 | 217.5394 | 1223.37 | 15.5767 | 61.9207 | 54.0973 | 82.9601 |  | 12 | 152.13 | 156.285 | 1763.52 | 1.7635 | 75.6875 | 104.1606 | 131.8271
13 | 56.508 | 55.9039 | 3928 | 47.953 | 164.1913 | 251.7824 | 239.4441 |  | 13 | 1030.655 | 1031.5865 | 4121.2 | 46.9703 | 17.5927 | 23.7041 | 24.7344 |  | 13 | 217.26 | 217.4856 | 1703.55 | 17.2802 | 56.3104 | 54.2675 | 83.0886 |  | 13 | 151.95 | 156.5467 | 1952.31 | 1.9523 | 88.6749 | 102.9694 | 113.194
14 | 56.409 | 55.9329 | 3446 | 51.399 | 185.8029 | 247.0695 | 243.8561 |  | 14 | 1030.399 | 1031.4813 | 4312.44 | 51.2827 | 19.6549 | 23.4149 | 25.1283 |  | 14 | 216.7 | 217.5472 | 1083.82 | 18.3641 | 51.5256 | 54.0717 | 81.4268 |  | 14 | 151.81 | 156.6083 | 2058.74 | 2.0587 | 85.5823 | 101.7275 | 111.2165
15 | 56.336 | 55.9591 | 4383 | 55.782 | 474.7831 | 262.2504 | 222.6611 | Semana 37 | 15 | 1030.158 | 1031.4957 | 4501.52 | 55.7842 | 21.3192 | 23.2752 | 24.1078 | Semana 37 | 15 | 216.97 | 217.4528 | 1235.69 | 19.5998 | 70.2654 | 55.1513 | 82.8697 | Semana 37 | 15 | 151.59 | 156.5546 | 1313.66 | 1.3137 | 87.2028 | 100.7592 | 104.8538 | Semana 37
16 | 56.323 | 55.9846 | 2909 | 58.691 | 387.4834 | 270.0775 | 213.4021 | 284.5907 | 16 | 1029.922 | 1031.4369 | 4037.09 | 59.8213 | 31.0035 | 23.7582 | 23.3563 | 24.5933 | 16 | 217.75 | 217.4711 | 1957.39 | 21.5571 | 72.144 | 56.2133 | 79.958 | 64.8363 | 16 | 151.72 | 156.5729 | 534.53 | 0.53453 | 146.7129 | 103.6313 | 106.3986 | 104.4379
17 | 56.34 | 56.0039 | 2693 | 61.384 | 210.693 | 266.5843 | 234.1033 |  | 17 | 1030.033 | 1031.3192 | 4164.61 | 63.9859 | 33.3962 | 24.3251 | 23.8208 |  | 17 | 217.42 | 217.3456 | 1709.08 | 23.2662 | 73.936 | 57.2558 | 81.6133 |  | 17 | 152.77 | 156.7379 | 1220.36 | 1.2204 | 114.0166 | 104.2422 | 121.4242
18 | 56.305 | 56.0336 |  |  |  |  | 216.4501 |  | 18 | 1030.183 | 1031.1514 |  |  |  |  | 26.7258 |  | 18 | 217.57 | 217.5128 |  |  |  |  | 78.4055 |  | 18 | 153.2 | 157.095 |  |  |  |  | 126.1155
19 |  | 56.0581 |  |  |  |  | 227.1143 |  | 19 |  | 1031.2095 |  |  |  |  | 26.6752 |  | 19 |  | 217.4206 |  |  |  |  | 83.472 |  | 19 |  | 157.33 |  |  |  |  | 122.7163
20 |  | 56.089 |  |  |  |  | 226.8598 |  | 20 |  | 1031.149 |  |  |  |  | 25.1665 |  | 20 |  | 217.3967 |  |  |  |  | 83.9648 |  | 20 |  | 157.5075 |  |  |  |  | 125.1555
21 |  | 56.1213 |  |  |  |  | 214.6265 |  | 21 |  | 1031.0925 |  |  |  |  | 25.5465 |  | 21 |  | 217.4694 |  |  |  |  | 84.3822 |  | 21 |  | 157.5033 |  |  |  |  | 119.2488
22 |  | 56.1403 |  |  |  |  | 219.5026 | Semana 38 | 22 |  | 1031.0635 |  |  |  |  | 25.9229 | Semana 38 | 22 |  | 217.3806 |  |  |  |  | 83.1618 | Semana 38 | 22 |  | 157.4158 |  |  |  |  | 123.8196 | Semana 38
23 |  | 56.1636 |  |  |  |  | 241.6391 |  | 23 |  | 1030.9895 |  |  |  |  | 27.7304 |  | 23 |  | 217.4817 |  |  |  |  | 80.1654 |  | 23 |  | 157.3081 |  |  |  |  | 115.3041
24 |  | 56.1838 |  |  |  |  | 200.3574 |  | 24 |  | 1031.0037 |  |  |  |  | 25.386 |  | 24 |  | 217.4189 |  |  |  |  | 80.8503 |  | 24 |  | 157.2633 |  |  |  |  | 126.4502
25 |  | 56.2047 |  |  |  |  | 209.5914 |  | 25 |  | 1031.0641 |  |  |  |  | 27.6486 |  | 25 |  | 217.3767 |  |  |  |  | 79.4585 |  | 25 |  | 157.3208 |  |  |  |  | 145.6933
26 |  | 56.2302 |  |  |  |  | 221.7391 |  | 26 |  | 1031.136 |  |  |  |  | 26.2108 |  | 26 |  | 217.45 |  |  |  |  | 82.3368 |  | 26 |  | 157.5775 |  |  |  |  | 149.1226
27 |  | 56.248 |  |  |  |  | 210.9608 |  | 27 |  | 1031.1681 |  |  |  |  | 25.9965 |  | 27 |  | 217.5133 |  |  |  |  | 80.7424 |  | 27 |  | 157.8367 |  |  |  |  | 130.0775
28 |  | 56.2647 |  |  |  |  | 220.7557 | Semana 39 | 28 |  | 1031.2117 |  |  |  |  | 24.4185 | Semana 39 | 28 |  | 217.4922 |  |  |  |  | 79.7486 | Semana 39 | 28 |  | 157.85 |  |  |  |  | 128.3792 | Semana 39
29 |  | 56.2839 |  |  |  |  | 223.2915 |  | 29 |  | 1031.2488 |  |  |  |  | 27.0411 |  | 29 |  | 217.4517 |  |  |  |  | 80.0342 |  | 29 |  | 157.8858 |  |  |  |  | 145.7773
30 |  | 56.3033 |  |  |  |  | 243.0566 |  | 30 |  | 1031.3076 |  |  |  |  | 31.9741 |  | 30 |  | 217.4694 |  |  |  |  | 79.1385 |  | 30 |  | 158.156 |  |  |  |  | 174.0942
1 |  | 56.3363 | [6 empty] | 1 |  | 1031.2359 | [6 empty] | 1 |  | 217.5156 | [6 empty] | 1 |  | 158.6767
Gráficos de Caudales [m3/s] y Niveles de Embalses [msnm]
CÓDIGO DE COLORES
Niveles Registrados
Niveles Ajustados
Niveles del CND
Caudal incluye vertido
Balance Hídrico de los Embalses Principales Septiembre 2025
Dirección de Hidrología
62.5 m.s.n.m Nivel Máximo de Operación
50.0 m.s.n.m Nivel Mínimo de Operación
165 m.s.n.m Nivel Máximo de Operación
150 m.s.n.m Nivel Mínimo de Operación